## Sheet1
FDV dokument
Art navn: Focus 8740..
Art nr. | 8740 |  |  |  | Art navn: Rom 8791..
Max effekt | 2x35W
Lampeholder | 2 x Gu10 |  |  | 8790
Avskjerming | Polykaronat
Forkobling | nei
Spenning Volt | 230
Lysreguleres (ja/nei) | Avhengig av lyskilde
Lyskilde inklusive (ja/nei) | nei
Isolasjonsklasse: | 1
IP grad | 44
Kan parallell koples (ja/nei) | Ja
Sertifisert | Ja
Dokumentasjon | Ja
Mål i mm:
Lengde
Høyde | 234
Bredde | 110
Dybde | 110
Diameter
Materiale: | Presstøpt aluminium
Unikt produkt nr | El-nummer | Beskrivelse | EAN kode
874023 | 3100627 | Focus vegg sort. GU10, 2x35W | 7057388740236
874031 | 3100628 | Focus vegg hvit. GU10, 2x35W | 7057388740311
874063 | 3100629 | Focus vegg antr. GU10, 2x35W | 7057388740632 | Beskrivelse
874093 | 3100630 | Focus vegg alu. GU10, 2x35W | 7057388740939
Rom vegg sort LED
Rom vegg hvit LED
Rom vegg antrasitt LED
Rom vegg aluminiums grå LED
Rom vegg sort 2x9W
Anmarkninger: |  |  |  | Rom vegg hvit 2x9W
Det anbefales Gu10 sparepærer eller Gu10 LED lyskilder i armaturen.
Påse at lampens lokk/avskjerming som vender nedover er utstyrt med dreneringshull.
Renhold av lampen. Minst en gang årlig skal lampens avskjerming og aluminiums del vaskes i lunkent |  |  |  | Rom vegg antrasitt 2x9W
vann. Hvis lampen utsettes for vær og vind fra sjøvann, skal havsalt som legger seg på
lampen vaskes bort snarest mulig.
Benytt aldri høytrykksvasker.
Husk at skruene i stål som holder avskjerming alltid settes inn med fett.
Romvegg aluminiums grå 2x9W